## PGS
| 寄存器地址（用户维护） | 标签名（用户维护） | Reserved 1 | Reserved 2 | Reserved 3 | Station ID | Device ID | 对应GiF参数 | 数据类型（用户维护） | 大小端（用户维护，仅适用于非DIGITAL类型） | 缩放系数（用户维护，仅适用于非DIGITAL类型） | 偏移量（用户维护，仅适用于非DIGITAL类型,） | 位地址（用户维护，仅适用于DIGITAL类型） | 位长度（用户维护，仅适用于DIGITAL类型） | 描述（可不填，仅作备注用） |  | normal | min | max | normal | min | max
1 | 40001 | Inside river level transmitter |  |  |  |  | IRLevel | 内流河液位 | INT | AB | 0.01 | 0 |  |  | 内河液位传感器-R |  | 1111 | 0 | 65535 | 11.11 | 0 | 655.35
[17 empty] | 2222 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 3333 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 4444 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 115 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 116 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 117 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 118 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 119 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 5555 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 6666 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 122 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 123 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 124 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 125 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 126 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 2 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 增加格栅状态：99=未接入 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 45 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 46 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 47 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 48 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 49 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 50 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 51 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 52 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 53 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 54 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 1 | 0 | 65535 | 1 | 0 | 1
[17 empty] | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 1
[17 empty] | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 1
[17 empty] | 1 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 1

## PPS
| 寄存器地址（用户维护） | 标签名（用户维护） | Reserved 1 | Reserved 2 | Reserved 3 | Station ID | Device ID | 对应GiF参数 | 数据类型（用户维护） | 大小端（用户维护，仅适用于非DIGITAL类型） | 缩放系数（用户维护，仅适用于非DIGITAL类型） | 偏移量（用户维护，仅适用于非DIGITAL类型,） | 位地址（用户维护，仅适用于DIGITAL类型） | 位长度（用户维护，仅适用于DIGITAL类型） | 描述（可不填，仅作备注用）
1 | 40001 | SYS_Control_Source |  |  |  |  | System | 系统控制源 | INT | AB | 1 | 0 |  |  | 系统控制源选择总线，0端子，1总线RTU,2总线TCP

## modbus
modbus_tcp |  |  |  | modbus rtu |  | baudrate | data bits | stop bit | parity
index | ip | port | slave id | index | slave id | 9600 | 8 | 1 | None
1 | 192.168.0.10 | 502 | 1